Развитие нейтронных инструментов на исследовательском реактора ВВР-К

Назаров Куаныш, Мухаметулы Б., Бекбаев А., Кенесарин М., Байтугулов Р., Куликбаева Д., Нурулин Р.

Лаборатория нейтронной физики, РГП Институт ядерной физики МЭ РК, Алматы

Реактор ВВР-К (ИЯФ МЭ РК) является водо-водяным реактором бассейного типа, который был введен в эксплуатацию в 1967 году. Реактор имеет 10 горизонтальных каналов для проведения нейтронных исследований в области конденсированных сред и ядерной физики.

В данном докладе будет представлен обзор текущего состояния комплекса спектрометров на выведенных пучках нейтронов на реакторе ВВР-К, который в настоящее время включает в себя 3 установки: АРМАН – установка нейтронной рефлектометрии с вертикальной геометрией образца, ТИТАН – установка нейтронной радиографии и томографии для исследования внутренней структуры образца, АГАВА – установка нейтронной радиографии для радиоактивных материалов. В данное время ведутся работы по созданию новой установки для метода нейтронной порошковой дифракции. Также будет рассмотрены важнейшие методические результаты развития комплекса спектрометров в последние годы и планы дальнейшей модернизации установок.