Нейтронные технологии Institut Laue-Langevin

Ведущий мировой центр в области нейтронной науки и технологий. Скульптура Ипустеги на территории Institut Laue-Langevin (ILL) в Гренобле - монументальное произведение, органично вписанное в окружающее пространство. В ней запечатлена выразительная последовательность образов человеческой истории и стоящих перед человечеством вызовов: от наполненного юмором начала до мрачных последствий открытия атомного огня. Вместе с тем композиция несет и надежду - через символы материнства и продолжения жизни. Ярко очерченная человеческая фигура раскрывает двойственность человеческой природы; это передано через символические формы и дверь, намекающую на неопределенность будущего. Эта впечатляющая скульптура побуждает к глубокому размышлению о пути человечества.

СОДЕРЖАНИЕ - Предисловие - Что такое ILL - Комплекс установок - Доставка нейтронов: нейтроноводы и инфраструктура - H1-H2: внутриактивные нейтроноводы - H16 (IN5): фокусирующий эллиптический нейтроновод - H24: двухветвевой тепловой нейтроновод - H15: многоветвевой холодный нейтроновод - Нейтронная оптика - Кристаллические монохроматоры - Суперзеркала - Поляризованный ³He - Нейтронные детекторы - Позиционно-чувствительные линейные детекторы - Многотрубчатые детекторы - Моноблочные алюминиевые детекторы - Многопроволочные пропорциональные счетчики - Детекторы Trench-MWPC - Детекторные технологии на основе бора - Окружение образца - Адсорбция и ванны Ленгмюра - Высокое давление - Контроль влажности - Высокая температура - Низкая температура - Сильные магнитные поля - Ультрахолодные нейтроны - Инженерное совершенство: проектирование, расчеты и управление проектами - Проектирование установок - Проектирование компонентов - Расчеты: механические, тепловые, магнитные - Управление установками, электроника и научные вычисления - Специальная электроника - NOMAD: интеллектуальное управление установками - VISA: виртуальная инфраструктура для научного анализа - Цифровые двойники: моделирование современных нейтронных установок - Научные вычисления

ПРЕДИСЛОВИЕ Миссия Institut Laue-Langevin (ILL) состоит в развитии нейтронной науки за счет предоставления установок мирового класса, передовых технологий и высокоуровневых инженерных решений. Нейтронное рассеяние играет важную роль как в фундаментальных исследованиях, так и в промышленных приложениях, а сохранение глобального лидерства ILL в этой области требует непрерывных инноваций в транспортировке нейтронов, нейтронной оптике, детектировании и приборных системах. Этот буклет демонстрирует техническую компетентность и инженерное мастерство, лежащие в основе наших научных достижений. От проектирования и оптимизации передовой нейтронной оптики до разработки высокоэффективных детекторов и современных систем окружения образца - наши команды расширяют технологические границы, чтобы обеспечивать пользователям максимально высокое качество нейтронных пучков и экспериментальных установок. Непрерывно развивая такие технологии нейтронной оптики, как покрытия суперзеркал, монохроматоры и спин-фильтры на основе поляризованного ³He, мы улучшаем поляризацию и энергетический отбор для широкого спектра экспериментов. Одновременно ILL остается на переднем крае разработки детекторов: мы проектируем и внедряем системы нового поколения с высокой эффективностью, улучшенным пространственным разрешением и повышенной скоростью счета. Наш опыт в области окружения образца позволяет исследователям проводить эксперименты в предельных условиях - от сверхнизких температур и высоких давлений до сильных магнитных полей, расширяя горизонты научных открытий. Представленные в этом буклете достижения - свидетельство преданности делу и высокого профессионализма наших научных и технических сотрудников. Благодаря их работе мы укрепляем позиции ILL как ведущего мирового нейтронного центра и обеспечиваем, чтобы наши нейтронные технологии и в дальнейшем поддерживали прорывные исследования. Андреас Майер Ассоциированный директор от Германии Руководитель отдела проектов и технологий

ЧТО ТАКОЕ ILL Institut Laue-Langevin (ILL) - ведущий мировой центр в области нейтронной науки и технологий. Его высокопоточный реактор направляет самые интенсивные в мире нейтронные пучки на более чем 40 современных открытых для пользователей установок. Институт вносит существенный вклад в научные открытия, развитие новых технологий, подготовку кадров высокого уровня и решение важнейших общественных вызовов. Нейтроны являются уникальным и мощным зондом для исследования материалов и процессов. Установки ILL, дополненные лабораторной инфраструктурой и службами научной поддержки, позволяют проводить передовые исследования в широком спектре областей - от физики и химии до биологии и материаловедения. ILL тесно взаимодействует с промышленностью и реализует значимую программу по таким общественно важным направлениям, как здравоохранение, энергетика, устойчивое развитие и изменение климата, а также квантовые технологии. В основном ILL принимает исследователей из 13 европейских стран-участниц, однако около 10% пользователей приезжают более чем из 50 других стран. В совокупности это составляет примерно 1500 научных визитов в год. ILL включен в дорожную карту Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам (ESFRI) как объект категории Landmark Facility и внес значительный вклад в формирование европейского нейтронного ландшафта на принципах сотрудничества и взаимодополняемости. Основные показатели около 120 ученых более 40 современных научных установок 20% экспериментов связаны с промышленностью более 500 сотрудников из 30 стран 1500 научных пользователей в год из 65 стран 1000 терапевтических доз для лечения рака в неделю во время реакторных циклов более 40 PhD-студентов 500 экспериментов в год 500 научных публикаций в год

КОМПЛЕКС УСТАНОВОК На этой странице представлена схема расположения залов нейтроноводов, здания реактора и экспериментальных установок комплекса ILL. Основные зоны Neutron Guide Hall Reactor Building Guide Hall - восточная сторона Guide Hall - западная сторона Группы установок тестовые установки дифракция крупномасштабные структуры ядерная и физика частиц спектроскопия Типы установок метод времени пролета высокое разрешение трехосевые установки порошковые дифрактометры монокристальные дифрактометры сканирование деформаций дифрактометры крупномасштабных структур рефлектометры системы визуализации

ДОСТАВКА НЕЙТРОНОВ: НЕЙТРОНОВОДЫ И ИНФРАСТРУКТУРА В ILL мы полностью отвечаем за проектирование всей инфраструктуры, доставляющей нейтроны от реактора к современным установкам. Хотя сами нейтроноводы мы не изготавливаем, наша ключевая компетенция заключается в комплексном проектировании систем нейтроноводов, вакуумных кожухов, систем юстировки и всей вспомогательной инфраструктуры. От ввода пучка H1-H2 в реакторе до экспериментальных установок наши проекты учитывают специфику транспортировки нейтронов и включают высокоточные инженерные решения для оптимальной доставки нейтронов на каждую установку. Новые и модернизированные установки, реализованные в рамках программ Millennium и Endurance, в значительной степени опирались на обновленные системы нейтроноводов; тепловой H24 и холодный H15 относятся к самым сложным системам, установленным на нейтронных рассеивательных объектах. Это стало возможным в том числе благодаря своевременной замене лучевой трубы H1-H2 и внутриактивных нейтроноводов, что позволило установить нейтроноводы с улучшенными критическими углами и отражающей способностью, а также дало редкую возможность оптимизировать и изменить внутриреакторную геометрию. Механическое проектирование, монтаж и юстировка этих систем выполняются собственными механическими службами ILL. В результате эти проекты считаются одними из самых масштабных и сложных нейтроноводных проектов в сообществе нейтронного рассеяния. В рамках программы Endurance были успешно реализованы пять крупных проектов общей протяженностью почти один километр новых высокопроизводительных нейтроноводов: H1-H2 - внутриактивные тепловой и холодный нейтроноводы H15 - многоветвевой нейтроновод для холодных нейтронов H24 - двухветвевой нейтроновод для тепловых нейтронов H16 - эллиптический фокусирующий нейтроновод H112 - нейтроновод с переменной фокусировкой

H1-H2: ВНУТРИАКТИВНЫЕ НЕЙТРОНОВОДЫ Примерно каждые 15 лет лучевая труба H1-H2 должна заменяться из-за радиационного повреждения и для обеспечения структурной целостности этого критически важного компонента реактора. В это же время мы заменяем и внутриактивные нейтроноводы, установленные на так называемом "плато" внутри лучевой трубы. Эти нейтроноводы со временем деградируют под действием облучения, и их замена позволяет установить более эффективную оптику и оптимизировать геометрию для улучшения вывода нейтронов. Во время продолжительной остановки 2021-2023 годов мы успешно заменили лучевую трубу H1-H2 и систему внутриактивных нейтроноводов. Для новых теплового H24 и холодного H15 нейтроноводов внутриактивное сечение было увеличено соответственно с 30 мм до 60 мм и 70 мм. В сочетании с покрытиями с высоким критическим углом это позволило вывести гораздо больший фазовый объем нейтронов, что привело к росту потока, доставляемого в расположенные ниже модернизированные сложные многоветвевые системы. Семь холодных и четыре тепловых нейтроновода сопрягаются с соответствующими нейтронными источниками внутри реактора. Эти 11 внутриактивных нейтроноводов были заменены, что улучшило подачу нейтронов на 26 установок в зале ILL7. Всего было демонтировано, обновлено и заново юстировано 281 м нейтронной оптики; достигнутая точность составила сотые доли миллиметра. Разработанные для проекта современные методы и инструменты юстировки - лазерные трекеры, теодолит и тахеометр, а также усовершенствованные средства CAD-проектирования - легли в основу оптимизированной монтажной процедуры. Для дополнительного повышения безопасности реактора в 11 вводных каналах между зданием реактора и залом ILL7 было установлено еще 48 м нейтроноводов. Это повысило сейсмостойкость системы и улучшило ее общую устойчивость.

H16 (IN5): ФОКУСИРУЮЩИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ НЕЙТРОНОВОД Сходящиеся нейтроноводы не являются новой концепцией, однако с развитием суперзеркал с высоким критическим углом они получили все более широкое применение, поскольку позволяют лучше управлять транспортировкой нейтронов и оптимизировать ее. Такие фокусирующие нейтроноводы повышают производительность за счет постепенного сужения одинакового поперечного сечения в горизонтальном, вертикальном или обоих направлениях, что увеличивает дивергенцию нейтронов внутри канала. В результате широкий и слабо расходящийся нейтронный пучок преобразуется в более компактный, но сильнее расходящийся, создавая более интенсивный поток на выходе. Использование эллиптической или параболической геометрии позволяет сместить наиболее интенсивную область пучка за пределы конца нейтроновода, оставляя достаточно места для окружения образца и значительно повышая поток на позиции образца. Обновленный H16, подающий нейтроны на холодный времяпролетный спектрометр IN5, является ярким примером такого подхода. Оптимизированный нейтроновод сочетает эллиптическую фокусировку по вертикали и линейное сжатие по горизонтали; в результате сечение пучка уменьшается с 30 мм × 150 мм до 15 мм × 50 мм, а m-значения в горизонтальном и вертикальном направлениях составляют соответственно m = 4 и m = 6. Эллиптическая фокусировка полностью оптимизирована для эталонного размера образца 15 мм × 30 мм, расположенного в 20 см за выходом нейтроновода. В модернизации использованы суперзеркальные нейтроноводы с покрытиями до m = 6, то есть обновление доведено до предела технологических возможностей. Тем не менее для достижения максимально полезного потока потребовалось использовать лишь 75% высоты существующего исходного канала; оставшиеся 25% были сохранены как резерв для будущих усовершенствований на основе новых суперзеркальных технологий. Новый эллиптический фокусирующий нейтроновод с высоким m увеличивает поток нейтронов на позиции образца в области 3 Å в три раза. На меньших длинах волн выигрыш еще больше, что расширяет доступный диапазон длин волн и энергий. Улучшенные поток и фокусировка позволяют значительно эффективнее выполнять измерения на более малых образцах, дополнительно усиливая роль установки IN5 как мощного инструмента для экспериментов по нейтронному рассеянию.

H24: ДВУХВЕТВЕВОЙ ТЕПЛОВОЙ НЕЙТРОНОВОД Нейтроновод H24 был заменен на двухветвевую систему длиной 110 м с суперзеркальными покрытиями; это значительно улучшило транспортировку нейтронов к нижерасположенным установкам. Новый нейтроновод использует покрытия с высоким критическим углом до m = 3 и включает элегантную общую изогнутую секцию трубчатого типа. В этой концепции используются разные радиусы кривизны нижних ветвей H241 и H242; благодаря этому в течение 22 м нейтроновод постепенно расширяется с дивергенцией m = 2. По мере изгиба он естественным образом разделяется на две независимые ветви, которые затем расходятся на пять конечных позиций. Такая конфигурация обеспечивает нейтронами несколько установок: XtremeD, CT2 и FIPPS используют нижнюю, среднюю и верхнюю части ветви H241, тогда как D10+ и IN13 работают от нижней и верхней частей H242. Монтаж нового нейтроновода и связанные с ним строительные работы были выполнены во время длительной остановки H1-H2 в 2022 году. Новый H24 дает примерно в три раза больше нейтронов, чем прежний нейтроновод с m = 1. Это связано прежде всего с покрытиями нового m = 2 нейтроновода с повышенным критическим углом; теоретический коэффициент выигрыша при переходе от дивергенции m = 1 к m = 2 составляет четыре. Такой повышенный поток и дивергенция могут быть полностью использованы модернизированными установками; например, для монокристального дифрактометра D10+ суммарный прирост производительности превышает один порядок величины.

H15: МНОГОВЕТВЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ НЕЙТРОНОВОД Новый холодный нейтроновод H15 заменил один из последних исходных каналов, установленных еще в 1972 году вместе с первым комплексом установок ILL. Для установок на холодных нейтронах обычно наиболее выгодны независимые конечные позиции в конце нейтроновода. Однако исторически это было возможно не всегда, поэтому производительность ограничивалась верхнерасположенными монохроматорами и необходимостью делить одно поперечное сечение между несколькими установками. Новый H15, установленный в 2022-2024 годах, использовал замену лучевой трубы H1-H2 и внутриактивной системы вывода пучка, что позволило увеличить размеры канала и установить внутри реактора суперзеркальные нейтроноводы с высоким критическим углом. Одна из ключевых особенностей H15 - зона расширения с противоположной кривизной, так называемая "труба". Эта структура увеличивает пространственное сечение канала, преобразуя исходный сильно расходящийся пучок в пучок с меньшей дивергенцией и распределяя его по большему сечению. В результате нейтроновод можно разделить на несколько специализированных ветвей с отдельными конечными позициями для каждой установки. Противоположная кривизна "трубы" создает пространственную корреляцию между профилем дивергенции и положением на выходе нейтроновода. Нейтроны в левой части канала в среднем направлены влево, а нейтроны в правой части - вправо. Это позволяет сильнее разнести ветви по углу и тем самым открыть дополнительные позиции для большего числа нижерасположенных установок - T3, D007, D11, SHARPER и SAM. Помимо обычных изогнутых нейтроноводов, H15 включает и различные нейтронно-оптические устройства для эффективного разделения каждой ветви. Среди них - неполяризующие и поляризующие дефлекторы для D11 и D007, а также сходящиеся и эллиптически фокусирующие нейтроноводы. Все это обеспечивает оптимальную доставку нейтронов, адаптированную к требованиям каждой конкретной установки.

НЕЙТРОННАЯ ОПТИКА Нейтронная оптика является ключевым компонентом установок нейтронного рассеяния; она формирует пучок, управляя его направлением, дивергенцией, энергией, длиной волны и поляризацией. Хорошо спроектированные оптические элементы играют решающую роль в максимизации потока нейтронов на образце; тщательно оптимизированные системы могут увеличивать интенсивность на несколько порядков. Для поляризованных нейтронных методов специальная оптика используется как для поляризации падающего пучка, так и для анализа поляризации нейтронов, рассеянных образцом. В сочетании с точным управлением направлением и энергией методы нейтронной поляризации позволяют с исключительной чувствительностью исследовать сложные физические явления, особенно магнетизм. К незаменимым элементам современной нейтронной оптики относятся: кристаллические монохроматоры, суперзеркала, поляризованный ³He

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОХРОМАТОРЫ. МЕХАНИКА ФОКУСИРОВКИ Кристаллические монохроматоры - наиболее эффективный способ получения интенсивных монохроматических нейтронных пучков из "белого" нейтронного источника. Используя дифракцию Брэгга, кристаллы монохроматора отражают заданную полосу длин волн; ее ширина зависит от мозаичности кристалла и дивергенции падающего пучка. По сравнению с совершенными кристаллами мозаичные кристаллы часто предпочтительнее, так как их мозаичность лучше согласуется с дивергенцией входящего пучка в плоскости рассеяния и тем самым оптимизирует интенсивность брэгговски рассеянных нейтронов. Наиболее распространенные материалы - высокоориентированный пиролитический графит, медь, германий, кремний и кристаллы Хойслера для поляризованных нейтронов. ILL занимает ведущие позиции в изготовлении высококачественных кристаллов и сборок монохроматоров; они являются неотъемлемой частью многих наших передовых нейтронных установок. Размеры нейтронного источника и систем нейтроноводов значительно превышают типичные размеры образца. Для максимизации эффективности установки широко используются фокусирующие монохроматоры: они концентрируют интенсивный нейтронный пучок на небольших образцах, резко увеличивая падающий поток. На установках, где требуется пространственное разрешение в горизонтальной плоскости, вертикально-фокусирующие монохроматоры способны повышать интенсивность более чем на порядок по сравнению с плоскими нефокусирующими устройствами. Двойные фокусирующие монохроматоры особенно ценны в трехосевой спектроскопии и монохроматической времяпролетной спектроскопии, поскольку независимая регулировка горизонтальной и вертикальной кривизны позволяет одновременно оптимизировать поток и разрешение в широком диапазоне энергий. Команды ILL по проектированию разрабатывают высокоточные механические решения, обеспечивающие точную и надежную работу монохроматоров в сложных условиях установок нейтронного рассеяния. Монохроматор IN20 HOPG 225 кристаллов размер кристалла: 13.4 мм × 14.9 мм общая площадь: 450 см²

[ КРЕМНИЕВЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОХРОМАТОРЫ Технические характеристики структура: алмаз параметр решетки: a = 5.431 Å кристаллические рефлексы: (111), (220), (113), (115)... эффективная нейтронная мозаичность: 0.05°–0.3° максимальный размер: 270 × 20 мм² радиус кривизны: от плоского кристалла до 2 м Кремниевые кристаллы демонстрируют превосходные свойства в нейтронных приложениях, особенно в экспериментах, требующих высокого разрешения. В ILL кремниевые монохроматоры используют наборы упруго изогнутых совершенных кристаллических пластин для увеличения углового приема, что существенно повышает интенсивность дифрагированных нейтронов. Каждый кристалл очень точно ориентируется методом жесткой рентгеновской дифракции. Регулируемые механические системы позволяют тонко настраивать кривизну кристалла, обеспечивая оптимальную фокусировку в широком диапазоне энергий нейтронов. Применение: тепловые нейтроны, трехосевые спектрометры

ГРАФИТОВЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОХРОМАТОРЫ Технические характеристики структура: гексагональная параметры решетки: a = 2.461 Å; c = 6.708 Å кристаллические рефлексы: (002), (004)… нейтронная мозаичность: 0.5°–3° максимальный коэффициент отражения: 80% при λ = 2.4 Å Высокоориентированный пиролитический графит является одним из лучших материалов для получения интенсивных монохроматических нейтронных пучков в области тепловых энергий. Очень высокая отражательная способность для нейтронов и большая мозаичность делают его особенно эффективным для приложений, где одновременно требуются высокий поток и хорошо определенное разрешение по длине волны. Применение: порошковые и монокристальные дифрактометры, трехосевые спектрометры, нейтронная визуализация. ILL получает высококачественные кристаллы HOPG и совершенные кристаллы Si с требуемыми характеристиками от внешних производителей.

МЕДНЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОХРОМАТОРЫ Технические характеристики структура: f.c.c. параметр решетки: a = 3.615 Å кристаллические рефлексы: (111), (200), (220), (113), (331) нейтронная мозаичность: 0.05°–3° максимальный коэффициент отражения: Cu(200), 45% при λ = 1.1 Å максимальный размер: 100 × 40 мм² Мозаичные медные кристаллы обладают превосходными нейтронными свойствами и позволяют создавать высокоэффективные нейтронные монохроматоры. Меньший параметр решетки и высокая отражательная способность для нейтронов делают их особенно подходящими для отбора нейтронов с короткой длиной волны при сохранении хорошего разрешения по длине волны. Применение: порошковые и монокристальные дифрактометры, трехосевые спектрометры. Совершенствование технологии выращивания крупных медных монокристаллов в ILL позволило получать высококачественные кристаллы с узкой и однородной мозаичностью.

КРЕМНИЕВЫЕ КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ILL доступны также мозаичные кремниевые кристаллы. При достаточной толщине такие кристаллы могут служить отличной альтернативой высокоориентированным пиролитическим графитовым кристаллам в ряде экспериментальных конфигураций. Технические характеристики эффективная нейтронная мозаичность: 0.05°–0.5° максимальный размер: 200 × 20 мм² толщина: от 1 мм до 10 мм радиус кривизны: от плоского кристалла до 1 м Этот подход позволяет создавать оптические компоненты, способные одновременно анализировать квазинепрерывный диапазон энергий или длин волн при охвате широкого диапазона углов рассеяния. Это является особенно важным шагом вперед для нейтронной оптики в трехосевой спектроскопии.

ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОХРОМАТОРЫ Магнитные интерметаллические кристаллы Хойслера, такие как соединение Cu₂MnAl, представляют собой элегантное решение для одновременной монохроматизации и поляризации нейтронного пучка. Применение: трехосевая спектроскопия с поляризованными нейтронами, дифрактометры. Технические характеристики структура: L21 параметр решетки: a = 5.949 Å кристаллический рефлекс: (111) нейтронная мозаичность: 0.2°–0.6° эффективность поляризации: 95% максимальный коэффициент отражения: 50% при λ = 1.7 Å максимальный размер: 80 × 20 мм²

ДИФРАКТОМЕТР ЖЕСТКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Дифрактометр жесткого рентгеновского излучения в ILL - это уникальная возможность и мощный инструмент для неразрушающей характеристики крупных монокристаллов. Благодаря использованию высокоэнергетического рентгеновского излучения установка способна глубоко проникать в плотные, толстые или металлические материалы, поэтому она особенно подходит для объемных исследований и измерений in situ на монохроматорных кристаллах или кристаллических слитках. Этот дифрактометр играет важную роль в характеризации мозаичности монокристаллов в процессе производства, а также в точной сборке и юстировке кристаллов для монохроматорных сборок. Кроме того, он вносит существенный вклад в разработку современных нейтронно-оптических компонентов, таких как многоанализаторные системы для трехосевых спектрометров.

СУПЕРЗЕРКАЛА Нейтроны полностью отражаются от поверхностей материалов вплоть до критического угла; этот угол определяется плотностью длины нейтронного рассеяния материала. Критический угол зависит от длины волны и материала, причем никель обеспечивает наибольший угол отражения. Суперзеркала - это многослойные структуры, предназначенные для отражения нейтронов под углами, превышающими критический. Они состоят из чередующихся слоев материалов с различной длиной нейтронного рассеяния. Характеристики таких суперзеркал зависят от толщины слоев, состава и структурного совершенства. В ILL суперзеркала изготавливаются методом магнетронного распыления из материалов Ni, Ti, Si, Co, Fe и Gd с точным контролем толщины слоев на нанометровом уровне. Никель-титановые суперзеркала Благодаря высокой отражательной способности для нейтронов суперзеркала Ni-Ti являются наиболее распространенным типом нейтронных суперзеркал и широко используются в покрытиях нейтроноводов с высоким критическим углом. Кобальт-титановые поляризующие суперзеркала Комбинация многослойных систем Co и Ti позволяет создавать суперзеркала, работающие в широком диапазоне длин волн и углов падения и обеспечивающие высокую степень поляризации нейтронного пучка. Железо-кремниевые поляризующие суперзеркала В ряде применений суперзеркала Fe-Si обеспечивают лучшие показатели как по отражению, так и по эффективности поляризации.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ³He Сечение поглощения нейтронов изотопом ³He сильно зависит от спинового состояния нейтрона. ³He поглощает только нейтроны со спином, противоположным собственному ядерному спину, тогда как его сечение рассеяния очень мало и практически изотропно. Благодаря этим свойствам спин-фильтры на основе поляризованного ³He являются чрезвычайно эффективной и очень "чистой" технологией для поляризованных нейтронных методов. Установка TYREX2 в ILL - специализированное устройство для получения поляризованного газа ³He. Она объединяет лазерную оптическую накачку, сжатие газа и магнитные поля, обеспечивая высокий уровень поляризации ядер ³He. Технические характеристики скорость производства: 2.5 бар·л/ч поляризация: более 80% давление: до 4 бар лазеры мощностью 100 W

ЯЧЕЙКИ СПИН-ФИЛЬТРА ³He Поляризованный газ ³He загружается со станции TYREX2 в ячейки нейтронного спин-фильтра и затем устанавливается на поляризованные нейтронные установки. Качество таких ячеек крайне важно для сохранения поляризации и обеспечения длительного времени релаксации поляризованного газа ³He. Геометрия каждой ячейки подбирается в соответствии с требованиями конкретной установки и геометрией рассеяния. Цилиндрические фильтры часто используются в экспериментах SANS и рефлектометрии. Геометрии бананового типа лучше подходят для широкоугольного поляризационного анализа. Технические характеристики время релаксации T1: от 100 до 2000 часов давление: до 4 бар размеры: до 200 см² формы: цилиндрическая, банановая, прямоугольная

PASTIS3: РАСШИРЕННЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ PASTIS3 - усовершенствованное устройство для широкоугольного XYZ-поляризационного анализа. В его состав входит безжелезная магнитная система, позволяющая реализовать широкоугольный XYZ-анализ спина. Поляризация падающих нейтронов обеспечивается поляризатором на основе ³He спин-фильтра, оснащенным спин-флиппером ³He. Поляризация после образца анализируется вторым ³He спин-фильтром, работающим как широкоугольный анализатор.

CRYOPAD: РАСШИРЕННЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ CRYOPAD - система, позволяющая точно управлять векторами поляризации как падающего, так и рассеянного нейтронных пучков. Она использует сверхпроводящие экраны для создания независимых областей магнитного поля. Эти системы широко применяются в ILL на дифрактометрах, трехосевых спектрометрах и спин-эхо спектрометрах.

CRYOPOL: РАСШИРЕННЫЙ ПОЛЯРИЗАТОР И ФЛИППЕР CRYOPOL - уникальное устройство, предназначенное для поляризации или анализа поляризации нейтронного пучка с использованием ³He спин-фильтра даже в условиях сильных рассеянных магнитных полей, создаваемых криомагнитом.

НЕЙТРОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ Нейтронные детекторы находятся в центре нейтронного рассеяния и приборных систем. Если невозможно эффективно регистрировать рассеянные нейтроны с требуемым пространственным и временным разрешением, то одного лишь увеличения нейтронного потока недостаточно. Нейтронные детекторы в большинстве случаев являются высокоспециализированными, и многие из них представляют собой уникальные разработки. Поэтому ILL уделяет особое внимание собственной разработке детекторов. Высококачественные детекторы имеют решающее значение для оптимальной работы установок и получения результатов мирового уровня. В зависимости от типа установки активная площадь детекторов может варьироваться от нескольких см² до нескольких м², пространственное разрешение - от 1 мм до нескольких сантиметров, а скорость счета - от нескольких Гц до нескольких МГц. В ILL газонаполненные нейтронные детекторы развиваются с 1970-х годов. Позднее были внедрены многопроволочные пропорциональные счетчики, а токсичный газ BF₃ был заменен ³He для повышения эффективности регистрации и обеспечения более безопасной работы. В 2010-х годах из-за дефицита ³He и его высокой стоимости ILL стал одним из пионеров альтернативных детекторных технологий на основе ¹⁰B. В настоящее время исследования и разработки по ³He-детекторам вновь вышли на передний план.

ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ Позиционно-чувствительный детектор представляет собой трубку, заполненную ³He под высоким давлением, с резистивной анодной проволокой, проходящей по центру и работающей при высоком напряжении. Когда нейтрон взаимодействует с атомом ³He, образуются протон и тритий, ионизирующие газ. Возникший заряд усиливается, а сигналы регистрируются с обоих концов проволоки; благодаря этому положение взаимодействия определяется методом деления заряда. Установка D22 состоит из двух панелей PSD, а на D11 используется 256 PSD. Главным преимуществом этой технологии является возможность одновременного счета нейтронов, взаимодействующих в различных PSD. Размещая множество PSD рядом, можно добиться скорости счета на 1-2 порядка выше, чем у детекторов MWPC.

МНОГОТРУБЧАТЫЕ ДЕТЕКТОРЫ Панели многотрубчатых детекторов похожи на массивы отдельных PSD, однако технология их изготовления отличается. В крупноформатных многотрубчатых детекторах множество трубок из нержавеющей стали привариваются к общим фланцам с обеих сторон. Эти фланцы герметизируются алюминиевыми крышками для удержания газа ³He. Детектор на чопперном времяпролетном спектрометре IN5 состоит из массива многотрубчатых модулей. Позднее эту технологию приняли и другие установки.

МОНОБЛОЧНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ Изготовление позиционно-чувствительных детекторов диаметром менее 8 мм представляет собой сложную задачу. Детекторы Monoblock Aluminium Multitube отвечают этому запросу на более тонкие трубки и обеспечивают высокое пространственное разрешение в массивах PSD. Высокоточная механическая обработка в ILL позволила создать такие детекторы, применяемые на рефлектометрах D17 и FIGARO, а также на установке D33 SANS.

МНОГОПРОВОЛОЧНЫЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ Детектор типа MWPC состоит из конверсионного зазора, где нейтроны захватываются газом ³He, и трех последующих проволочных плоскостей. Положение нейтрона определяется по временному совпадению сигналов, приходящих с двух взаимно перпендикулярных проволочных плоскостей. На нескольких установках ILL используются детекторы MWPC. Применение изогнутого детектора, центрированного на образце, позволяет охватить широкий угловой диапазон и уменьшить параллаксные искажения.

TRENCH-MWPC: ДВУМЕРНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ Для решения проблем MWPC-детекторов была разработана новая конструкция катода для изогнутых детекторов. Это новое решение получило название Trench-MWPC. Его катод состоит из набора электрически изолированных металлических пластин. Это инновационное решение Trench-MWPC впервые было применено в ILL в крупноформатных изогнутых детекторах установок XtremeD и D16.

TRENCH-MWPC: ОДНОМЕРНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ И MICRO-STRIP COUNTERS В отличие от двумерных детекторов Trench-MWPC, используемых на установках D16 и XtremeD, одномерный Trench-MWPC измеряет положение рассеянных нейтронов только в горизонтальной плоскости. Стареющий Micro-Strip Gas Counter на порошковом дифрактометре D20 впоследствии был заменен новой системой trench-MWPC.

ДЕТЕКТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ БОРА В 2010-х годах из-за дефицита поставок и высокой стоимости ³He ILL стал одним из пионеров разработки альтернативных нейтронных конверторов. Детекторы Multiblade и Multigrid основаны на слоях ¹⁰B. В детекторе Multiblade конвертерные пластины наклонены под малым скользящим углом к направлению полета нейтронов. В детекторе Multigrid пластины ¹⁰B ориентированы перпендикулярно направлению полета нейтронов и расположены в виде решеток. Эти технологии представляют собой важные альтернативные решения для крупных нейтронных установок.

ОКРУЖЕНИЕ ОБРАЗЦА Оборудование окружения образца имеет решающее значение для управления экспериментальными условиями во время измерений. Подготовленные пользователем образцы могут быть представлены в виде жидких растворов, порошков, интерфейсов или наборов монокристаллов. Оборудование должно не только одновременно регулировать несколько физических параметров, но в ряде случаев и точно контролировать ориентацию образца относительно компонентов установки. ILL разработал широкий спектр устройств для окружения образца; многие из них получили широкое признание в мировом нейтронном сообществе и сегодня считаются стандартными инструментами нейтронной науки. Основные виды деятельности: - обеспечение жидкостями и криогенами - подготовка оборудования, техническое обслуживание и модернизация - прогнозирование старения компонентов и планирование их замены - управление совместным использованием оборудования между различными экспериментами - помощь командам установок и пользователям при сборке и эксплуатации - предварительное выявление и удовлетворение меняющихся потребностей команд установок

АДСОРБЦИЯ И ВАННЫ ЛЕНГМЮРА Спекулярная нейтронная рефлектометрия - мощный метод исследования смесей полимеров и поверхностно-активных веществ на границе воздух/вода. В настоящее время этот подход расширен и на биологические системы. Блок адсорбционной ванны, оптимизированный для экспериментов с нейтронным пучком, позволяет одновременно исследовать до 12 образцов, а также контролировать поверхностное натяжение и регулировать температуру.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ Применение высокого давления влияет на широкий круг физических свойств твердых и мягких материалов и играет важную роль в химии и биологии. Для поддержки таких исследований мы разработали высоконапорные ячейки, оптимизированные для нейтронных пучков.

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ Влажность играет решающую роль в определении химического потенциала воды и влияет на такие процессы, как набухание и усадка сложных материалов, перераспределение протонов в аккумуляторах и формирование бислоя в липидах.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ПЕЧИ BLUE FURNACES Печь типа ILL, серия Blue Series, была разработана на основе опыта работы при высоких температурах. Она недорога, удобна в эксплуатации и проста в техническом обслуживании.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ORANGE CRYOSTATS ILL разработал универсальный криостат Orange Cryostat для работы с нейтронными пучками. Эта система позволяет точно контролировать температуру образца от комнатной до очень низких значений.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДИЛЮЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ Для исследования основных состояний квантовых и магнитных систем ILL разработал собственные дилюционные холодильники. Среди них есть и вариант, нечувствительный к гравитации.

ВЫСОКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: СТАЦИОНАРНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ МАГНИТЫ Благодаря собственному спину нейтронов методы нейтронного рассеяния давно играют ключевую роль в исследованиях магнетизма и магнитных материалов. ILL - уникальный нейтронный центр, способный прикладывать к образцу длительное импульсное магнитное поле 40 T и одновременно поддерживать температуру в диапазоне 2-300 K.

УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ Энергия ультрахолодных нейтронов настолько мала, что их можно хранить в замкнутых объемах в течение нескольких минут. Поэтому они идеально подходят для исследования широкого круга фундаментальных физических явлений, таких как проверка отклонений от закона гравитации Ньютона, исследование инвариантности Лоренца и поиск частиц типа аксионов. Поскольку многие исследования ограничены статистикой, наша криогенная команда разработала источник SuperSUN длиной 4 м. Он преобразует холодные нейтроны в UCN посредством неупругого рассеяния в изотопно чистом сверхтекучем ⁴He.

ИНЖЕНЕРНОЕ СОВЕРШЕНСТВО: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ Чтобы максимально эффективно использовать нейтроны, создаваемые реактором ILL и доставляемые на научные установки, необходимо структурированно и согласованно проектировать и интегрировать все компоненты. Наша команда по проектированию, расчетам и управлению проектами сочетает инженерную экспертизу, современное моделирование и практическую координацию работ, поддерживая развитие установок нейтронного рассеяния и инфраструктуры комплекса. Используя средства компьютерного проектирования, мы переводим научные и технические требования в точные инженерные характеристики, лежащие в основе концептуальных проектов. Это позволяет нам разрабатывать высокоточные специализированные компоненты, адаптированные к сложной среде нейтронной науки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК Процесс проектирования установки ILL можно разделить на несколько основных этапов: - определение целей - понимание конкретных целей установки и эксплуатационных требований - тесная работа с учеными и инженерами для определения механических требований, необходимых для достижения научных целей - концептуальное проектирование - разработка первоначальных проектных концепций с использованием 2D- и 3D-моделей механических систем в CAD-программах - предложение инновационных решений для преодоления ограничений по пространству, требований высокой точности и ограничений среды - детальное проектирование - выполнение инженерных расчетов для обеспечения соответствия системы функциональным требованиям и стандартам безопасности - подготовка подробных технических спецификаций для закупки материалов и компонентов - разработка полных комплектов чертежей для изготовления и закупки необходимых узлов - прототипирование и изготовление - проектирование прототипов для проверки и подтверждения концепций - взаимодействие с производственными подразделениями или поставщиками для обеспечения изготовления деталей с требуемой точностью и характеристиками - испытания и валидация - проведение испытаний для проверки механической работоспособности в различных условиях - корректировка проекта для устранения выявленных неэффективностей и недостатков - интеграция и обслуживание - обеспечение бесшовной интеграции проекта в существующие системы и инфраструктуру - проверка соответствия внутренним и внешним нормативным требованиям - подготовка пользовательских инструкций, регламентов технического обслуживания и учебных материалов для эксплуатационных команд

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ Проектирование отдельных компонентов вносит вклад в общую функциональность научной установки. Каждый компонент разрабатывается с учетом таких факторов, как свойства материалов, распределение нагрузок, допуски и производственные процессы, чтобы обеспечить его работоспособность и надежность. Инструменты и подходы программное обеспечение: SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, COMSOL стандарты: ISO, CODAP междисциплинарное взаимодействие: тесная работа с учеными, инженерами-электронщиками, разработчиками программного обеспечения и специалистами по материалам Примеры применения - проектирование систем нейтроноводов, их оболочек и опорной инфраструктуры - проектирование механики детекторов - разработка механизмов фокусирующих монохроматоров - создание решений для вращающихся машин - изготовление специальных лабораторных устройств - проектирование камер окружения образца для экспериментов с контролируемой температурой или давлением - интеграция автоматизированных систем

РАСЧЕТЫ: МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕПЛОВЫЕ, МАГНИТНЫЕ Для оптимизации и верификации проектов компонентов и системных модификаций мы объединяем процесс проектирования, где это необходимо, с моделированием механических свойств, термогидравлики, магнетизма, переноса нейтронов и радиационной физики. Моделирование позволяет заранее проверить, как будут работать инновационные идеи, и сократить разрыв между проектом и реальностью.

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ, ЭЛЕКТРОНИКА И НАУЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ Системы управления установками и данными в ILL включают разработку специализированного программного обеспечения, электронной аппаратуры и вычислительных ресурсов для сбора, управления, архивирования, обработки и анализа данных. Программа управления установками с открытым исходным кодом NOMAD играет центральную роль в автоматизации экспериментов и сборе данных. Запуск платформы VISA радикально изменил способы анализа данных и проведения экспериментов - как на месте, так и удаленно. Текущее направление развития включает новую виртуальную платформу, объединяющую программные средства управления установками, инструменты научных вычислений и передовые коммуникационные технологии. Эта система позволяет пользователям взаимодействовать с цифровым двойником своей установки и отслеживать движения в режиме реального времени.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ILL разрабатывает front-end электронику для систем сбора данных, используемых на собственных установках и в других нейтронных центрах. Одним из заметных примеров трансфера технологий ILL в промышленность является модуль front-end предусилителя для нейтронных детекторов.

NOMAD: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ NOMAD - центральная программная система для управления всеми установками ILL. Графический интерфейс пользователя обеспечивает интуитивную настройку эксперимента, обратную связь в реальном времени и инструменты автоматизации, повышающие эффективность и воспроизводимость. Для удаленного доступа NOMAD Remote позволяет пользователям запускать интерфейс NOMAD через VISA из любого веб-браузера и взаимодействовать с текущим экспериментом так, как будто они находятся непосредственно на установке.

VISA: ВИРТУАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАУЧНОГО АНАЛИЗА VISA - веб-платформа, предназначенная для облегчения удаленного доступа к экспериментальным инструментам и данным. Через браузерный интерфейс исследователи могут создавать и настраивать виртуальные машины в безопасной и высокопроизводительной среде. VISA приближает ученого к данным. Каждый экземпляр связан с научной системой хранения ILL, поэтому обеспечивается оперативный доступ к экспериментальным данным и инструментам анализа. Платформа также позволяет пересматривать и переанализировать данные, используя те же версии программ, что применялись в исходных исследованиях.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙТРОННЫХ УСТАНОВОК Цифровые двойники предлагают мощный подход к нейтронным экспериментам, создавая виртуальные модели установок, которые непрерывно обновляются данными из реального мира. Эти модели с высокой точностью воспроизводят нейтронные источники, взаимодействие с образцом и отклик детекторов, поэтому исследователи могут еще до начала эксперимента прогнозировать условия, оптимизировать конфигурации установки и совершенствовать стратегии сбора данных. Технология цифровых двойников интегрирована в системы NOMAD и NOMAD 3D и сочетает высокопроизводительные вычисления с такими средствами моделирования, как McStas.

НАУЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ Получение данных высокого качества - основа успешного эксперимента. Однако для достижения значимых научных результатов необходим еще один ключевой шаг: использование специализированных цифровых инструментов для редукции и анализа данных, а также экспертного опыта для их эффективного применения. Мы активно участвуем в развитии Mantid - международной совместной программной среды для обработки и визуализации данных нейтронного рассеяния. Кроме того, мы разрабатываем и дополнительные программные решения, выросшие из локальных инициатив.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Institut Laue-Langevin 71 avenue des Martyrs, CS 20156 F-38042 Grenoble Cedex 09 communication@ill.eu www.ill.eu Участники: Jerôme Beaucour, Pierre Courtois, Bruno Guerard, Eddy Lelièvre-Berna, Erwan Le Gal, Giuliana Manzin, Paolo Mutti и Stéphane Rols Редактор: Charles Dewhurst Дизайн: Virginie Guerard Фотографии: сотрудники ILL и L. Thion Май 2025